## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.682
Ëмкость | 0.00794
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Подходит для потолочного монтажа | Да
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Эффективность светильника | 111
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Испытание нити в соответствии с IEC 60695-2-11 | Нет
Номинальная температура окружающей среды в соотв. IEC62722-2-1 | 1 - 40
Степень защиты (NEMA) | Другой
Тип провода | Подходит для сквозной проводки
С воздушными прорезями | Нет
Цветовая температура | RGBW
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 5000
Максимальная мощность | 45
Цветовая температура | 4500 - 4500
Угол светового пучка | Нет
Подходит для поверхностного монтажа | Да
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для встроенного монтажа | Нет
Подходит для настенного монтажа | Да
Подходит для количества ламп | 1
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Степень защиты IP | Нет
Рабочее напряжение | 220 - 240
Сила удара | IK00
Материал крышки | Пластик матированный
Разделение света | Асимметричный
Световой выход | Ненаправленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Подходит для сквозного подлючения | Нет
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | алюминий
Высота / глубина | 15
Длина | 595
Количество полюсов | 2
Подходит для подвесного монтажа | Да
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Тип поверхности | Белый
Подходящая мощность лампы | 45 - 45
С датчиком движения | Нет
Тип напряжения | AC
Цвет корпуса | Белый
Тип соединения | Соединение со снятием изоляции с провода
Сечение проводника | 0.75
Патрон ламповый | Другой
Ширина | 595
Класс защиты | Нет