## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.876
Ëмкость | 0.01124
Страна | КИТАЙ
Диммирование DSI | Нет
Ширина | 36
Класс защиты | II
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Класс энергоэффективности сменной лампы (до) | A++
Класс энергоэффективности сменной лампы | A
Распределитель света | Нет
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Класс энергоэффективности сменной лампы (не менее) | A
Подходит для количества ламп | 4
ПРА в комплекте | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Максимальная мощность | 15
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Цвет корпуса | Черный
Тип напряжения | AC
Световой выход | Направленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Разделение света | Нет
Рабочее напряжение | 220 - 240
Подходящая мощность лампы | 5 - 15
Тип ПРА | Не требуется
Материал корпуса | Пластик
Высота / глубина | 86
Длина | 800
Степень защиты IP | IP20
С источником света | Нет
Тип лампы | Со сменной LED лампой
Патрон ламповый | Другой
Рефлектор / отражатель | Нет
Сечение проводника | 0.5
Тип соединения | Другой
Количество полюсов | 3