## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.68
Ëмкость | 0.0012571
Страна | КИТАЙ
Диммирование DSI | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Ширина | 26
Класс защиты | II
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Коэффициент мощности | 0.9
ПРА в комплекте | Да
Тип провода | Подходит для сквозной проводки
Угол светового пучка | широкий угол светового пучка 41-80°
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1400
Максимальная мощность | 20
Цветовая температура | 4000 - 4000
Цветовая температура | Другой
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Цвет корпуса | Черный
Тип напряжения | AC
Световой выход | Направленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Разделение света | симметричный
Рабочее напряжение | 170 - 240
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Материал корпуса | алюминий
Высота / глубина | 30
Длина | 800
Степень защиты IP | IP20
С источником света | Да
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Рефлектор / отражатель | Матовая
Сечение проводника | 0.5
Тип соединения | Другой
Количество полюсов | 3